## Power analyzer Setup
Parameter | Register Address | Type | W2810 | W2811 | W2812 | W2820 | W2821 | W2830 | W2835 | W2840 | W2845 | Default | Value | Description
Digital Output 0 | 100 |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Deactive | Active:1
Deactive:0
Digital Output 1 | 101 |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Deactive | Active:1
Deactive:0
Digital Output 2 | 102 |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Deactive | Active:1
Deactive:0
Digital Output 3 | 103 |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Deactive | Active:1
Deactive:0
Digital Output 4 | 104 |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Deactive | Active:1
Deactive:0
Digital Output 5 | 105 |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Deactive | Active:1
Deactive:0
Digital Output 6 | 106 |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Deactive | Active:1
Deactive:0
Digital Output 7 | 107 |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Deactive | Active:1
Deactive:0
Digital Output 8 | 108 |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Deactive | Active:1
Deactive:0
Digital Output 9 | 109 |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Deactive | Active:1
Deactive:0
Digital Output 10 | 110 |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Deactive | Active:1
Deactive:0
Digital Output 11 | 111 |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Deactive | Active:1
Deactive:0
Digital Output 12 | 112 |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Deactive | Active:1
Deactive:0
Digital Output 13 | 113 |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Deactive | Active:1
Deactive:0
Digital Output 14 | 114 |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Deactive | Active:1
Deactive:0
Digital Output 15 | 115 |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Deactive | Active:1
Deactive:0